臺東縣卑南鄉公用路燈裝設及管理維護辦法

- 臺東縣卑南鄉公所（以下簡稱本所）為使公用路燈裝設及管理維護合理化，特訂定本辦法。本辦法未規定者，適用其他法令之規定。

- 本辦法所稱公用路燈（以下簡稱路燈）指本所依規定裝設於本鄉轄區之道路，提供道路照明使用之設備。

- 本辦法所稱主管機關應為台東縣政府，管理機關為台東縣卑南鄉公所。

- 為維護及提高本所轄區道路照明，本所每年應分別編列路燈電費及路燈裝設、維護費用預算。

路燈電費部分依電力公司開立通知單繳納。

路燈裝設及維護費用依實際需要及參酌財源狀況編列。

- 路燈裝設原則：鄉內各村社區或巷道基於夜間照明需求及為維護交通安全，經實地勘查確實需要裝設者。

前項路燈裝設應符合下列之規定，但有特殊情形，經專案簽准者，不在此限。

- 一般道路、巷道裝設路燈距離為五十公尺，但於道路轉彎處及危險路段，為交通安全上之考量，得縮短為三十五公尺裝設乙盞路燈。

- 產業道路於轉彎處及叉路口得申請增設乙盞路燈。

- 本所管轄之各項公有設施（公園、廣場、停車場等），得配合裝設路燈。

- 為維護社區住家安全，住戶同意認捐路燈、電費及部分維護費者，得配合於住家、巷道等適宜地點裝設路燈。

- 每年路燈新設增加以不超過原有數量百分之三為原則。

前項所稱道路、巷道、產業道路應以供公眾通行為原則，不得設有門禁管制之行為。

依第二項規定申請裝設路燈時，需有適當地點可供立桿，且依臺灣電力公司規定供電無虞者。申請裝設地點非屬道路用地，地權屬於私人所有者，須取得土地所有權人無償使用同意書，始得裝設。私人裝設之路燈，非經本所同意裝設，概不負接管維護之責。私接路燈電線，一經查獲者，本所除會同台灣電力公司斷電外，並依相關規定辦理。

- 符合前條路燈裝設規定，本所應視財政狀況予以納入年度計劃辦理。

- 依市區道路管理條例第三條規定，路燈為道路之附屬工程，於道路開闢時，應依第五條裝設原則規定裝設路燈。

- 路燈之維護，依維護合約相關規定辦理,由本所提供路燈相關基本資料：

（例如:衛星定位、瓦數、形式）

- 路燈新設工程得依政府採購法規定委託廠商辦理。

- 在安全無虞及無礙路燈觀瞻之情形下，路燈燈桿得附掛花架、旗招、招牌、交通指示標牌等，供多功能使用。

前項之附掛得向本所申請，並經本所核准者始得為之。

路燈燈桿之附掛申請及收費基準由本所另訂之。

- 本辦法自公布日施行。